长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒项目

竞争性磋商文件

项目编号：CGZX-2024-H-11

招标人： 长兴县人民医院

二0二四年三月

- 竞争性磋商公告

长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒项目

1．招标条件

本招标项目为长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒项目，招标人为长兴县人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性磋商，有关事项公告如下：

2．项目概况与招标范围

主要内容是对医院1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、9号楼中央空调；全院分体式空调通风系统；发热门诊、ICU、EICU、手术室、供应室、隔离病房等的风口滤网进行清洗、消毒，具体详见本项目招标文件及所附工程量清单。

3．投标人资格要求

①投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、有合法经营资格的独立法人，具有中央空调清洗经营范围。

②持有中央空调清洗资质，具有国家认定的专业检测仪器和负压式清洗设备。

③本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

4．招标文件的获取

凭单位介绍信（原件）、营业执照、资质证书，及经办人身份证复印件（加盖单位公章）报名。

时间：2024年3月18日～3月28日（双休、节假日除外），每日上午7:30～11:30，下午13：30～16:30，截止时间后恕不受理。

5．联系方式

招标人：长兴县人民医院

联系人：

采购中心   杨老师  电话：0572-6267836报名联系人微信：Y8009L

采购人      姚主任 13868261260

质疑联系人 钱主任0572-6207290

长兴县人民医院

2024年3月19日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 长兴县人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒项目 |
| 3 | 服务地点 | 长兴县人民医院 |
| 4 | 招标范围 | 主要内容是对医院1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、9号楼中央空调通风系统；全院分体式空调通风系统；发热门诊、ICU、EICU、手术室、供应室、隔离病房等的风口滤网进行清洗、消毒 。 |
| 5 | 服务期限 | 服务期： 1 年，按签订合同之日起计算。 |
| 6 | 投标人资质条件、能力 | ①投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、有合法经营资格的独立法人，具有中央空调清洗经营范围。 ②持有中央空调清洗资质，具有国家认定的专业检测仪器和负压式清洗设备。 ③本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 |
| 7 | 踏勘现场 | √不组织，投标人自行勘察现场。 组织 |
| 8 | 投标预备会 | √不召开 召开,召开时间： / 召开地点： / |
| 9 | 分包 | √不允许 允许 |
| 10 | 投标截止时间 | 2024年3月28日10：00 时 |
| 11 | 投标有效期 | 90天 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人对招标文件有异议的，应当在2024年3月28日10:00前以书面形式向招标代理机构一次性提出，招标人将统一进行澄清和修改，并以书面（含传真）通知所有认购招标文件的投标人。投标人未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金金额：无。 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件由商务标和技术资信标两部分组成，各正本壹份，副本肆份。 |
| 15 | 装订要求 | 装订应牢固、不宜拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 16 | 封套上写明 | 长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒项目投标文件招标人名称： 长兴县人民医院 投标人名称： 在投标截止时间前不得开启 |
| 17 | 递交投标文件地点 | 长兴县人民医院3号楼3楼采购中心办公室 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 长兴县人民医院3号楼3楼采购中心会议室 |
| 19 | 开标程序 | 密封情况检查：符合本招标文件“5.1投标文件的密封和标识”的要求 开标顺序：投标文件递交的逆序，即后到先开 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √否,推荐的中标候选人数：1名 |
| 22 | 履约保证金 | 中标价的2%，由中标人拿到中标通知书后支付给采购方。 |
| 23 | 投标人代表出席开标会 |
|  | 按照本须知5.1款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人法定代表人或其授权代表须携带法定代表人证明书或法定代表人授权证书和本人身份证（复印件无效）准时到场参加开标。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 25 | 最高限价 | 本项目最高限价为： 25万元/年 ，超过最高限价，作无效标处理。 |
| 26 | 解释权 | 凡涉及本次招标文件的解释权均属于招标人。 |

1.1项目概况

1.1.1根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本项目管理要求：严格按服务具体内容与要求组织管理，并接受招标人对服务质量的监督和管理。

1.1.3本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目服务地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标范围、服务期限和服务标准

1.2.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2本项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.2.3本项目的服务要求：见投标人须知前附表。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料。

#### 2.2 招标文件的澄清、修改、补充

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2．3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3.服务标准和要求

3.1、服务标准

3.1.1验收标准按卫生部WS/T396-2012印发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、中华人民共和国卫生行业标准WS 488-2016《医院中空调系统运行管理》。

3.2、服务要求

3.2.1、清洗药剂需使用符合国家规定无污染、无气味的清洗产品且对空调通风管理与盘管表冷器无腐蚀损伤的产品；

3.2.2、清洗药剂或产器使用前需要提交招标方查验；

3.2.3、清洗污水需要由专用管道进行排放，不得随意排放；

3.2.4、空调通风管道清洗应使用专用设备，由检查口进入进行清洗，未经招标方同意不得随意开孔；

3.2.5、盘管表冷器清洗时应注意送回风管道，未经招标方同意不得随意拆除；清洗完成后应及时恢复；

3.2.6、清洗所产生的垃圾应统一收集集中处理；

3.2.7、清洗工作人员不得随意走动，未经招标方同意不得擅自进出办公区域。

3.2.8、全院分体式空调按采购方需求进行清洗消毒。

3.2.9、应急维修对中央空调空调漏水、不制冷等小型故障问题维修。

### 4．投标文件

#### 4.1 投标文件的组成

投标文件由商务标和技术资信标两部分组成，各正本壹份，副本肆份，投标文件商务标或技术资信标份数不符合要求的，招标人将当场退还投标人。

#### 4.1.1 、商务标包括以下内容：

#### 1.投标函；

#### 2.投标报价表；

#### 3.法定代表人授权委托书

#### 4.投标人认为需提供的其他商务文件

#### 4.1.2技术标（含资信）包括以下内容：

#### （1）投标企业基本情况介绍

#### （2）企业法人营业执照、资质证书复印件

#### （3）招标文件要求及投标人认为需要提供的其他资信证明材料复印件

#### （4）技术服务方案（根据评分细则自行编制）

#### （5）涉及评分其他材料（具体参考评分标准相应评分项要求，未给出的格式自拟）

#### 4.2 投标报价

4.2.1 投标人应按投标文件的要求填写相应表格，未给出的格式自拟。

4.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，当投标人投标报价高于最高投标限价时，作废标处理。最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

4.2.3 投标报价由投标人自担全部风险责任。

4.2.4 投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量。

4.2.5 报价大写与小写不符时以大写为准。

#### 4.3投标有效期

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.4 投标文件的编制

4.4.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4.4.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.4.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，规定签字盖章处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章），并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

4.4.4 投标文件投标文件由商务标和技术资信标两部分组成，份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

### 5．投标

#### 5.1 投标文件的密封和标记

5.1.1 投标文件所有正副本分开装订，并加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

5.1.2封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

5.1.3 未按本章第5.1.1 项或第5.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

#### 5.2 投标文件的递交

5.2.1 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.2.3 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

5.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。

5.2.5投标文件的递交人未出示本人居民身份证，招标人将拒收。

### 6．开标

#### 6.1 开标时间、地点及出席人员

6.1.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7）开标结束。

### 7．评标

#### 7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 7.3 评标

本次评标采用综合评分法。详见评标办法。

### 8．合同授予

#### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

定标由招标人负责。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者经查实有串通投标，弄虚作假等违法违规行为的，招标人组织重新招标。

#### 8.2 中标通知

在本章第4.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 8.3签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 9．其他

9.1如投标截止时间止，投标人少于三个的或者所有投标被否决的，由招标人决定重新招标或转为转为竞争性谈判，谈判小组成员和竞争性谈判原则由现场确定。

9.2评审过程中，当有效投标人＜3家时，由评标委员会决定是否需要重新招标。如评标委员会认为投标仍具竞争性的，则继续评标；当只有两家单位为有效标时，综合得分高者为中标单位；当只有一家单位为有效标时，则该单位为中标单位，其报价为中标价。

### 10 .投诉

10.1.投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》进行投诉，并按规定提供相关材料，否则不予受理。

10.2自招标文件发售之日起至开标、评标、评标结果公示期间，投标人不得以非正当途径打听、索取法律法规规定应该保密的内容，否则其投诉不予受理。

# 第三章    评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委令 第12号）、《浙江省招标投标条例》及长兴县当地有关法律、法规和规章，结合本项目实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

- 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 评标组织与监督

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会为5人及以上的单数。评标工作接受单位纪律监督。

- 评标办法和程序

一、 初步评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，初步审查不予通过，作无效标处理，不再进行详细评审：

1、投标文件未按招标文件的要求签署和盖章的，或由委托代理人签字或盖章但未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件的；

2、未按规定格式填写（包括：改变采购内容、采购数量；未采用人民币或招标文件标明的币种报价的），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3、投标文件实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4、投标人提供两个及以上不同投标方案的；

5、投标总价高于投标最高限价的；

6、投标报价明显高于市场价或明显不合理或低于成本价，且在规定时间内不能提供书面说明或相关证明材料的；

7、投标人存在以他人名义投标、串标、抬标或弄虚作假情况的；

8、存在法律、法规、规章及现行招投标管理规定的其它无效投标情况的。

二、详细评审

2.1技术资信分（30分）

评标委员会对各投标单位的投标技术参数或方案充分审核、讨论及评议后，由各评委按综合评分细则自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术资信的最终得分为评标委员会成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 自2021年以来（以合同签定时间为准，在浙江地区）具有类似中央空调风管及末端设备清洗消毒项目业绩且单项合同金额达5万元及以上的，不属于医院清洗业绩的每一个得1分，属于同类医院清洗业绩的每一个得2分，本项满分8分。 | 8分 | 此项以中标通知书或合同原件作为业绩证明材料。 |
| 2 | 用户评价 | 2021年以来用户单位服务情况良好的反馈意见，每提供1个良好反馈意见得1分，最多得3分。 | 3分 | 此项以用户单位出具的反馈意见原件作为证明材料并加盖公章。 |
| 3 | 服务方案 | 空调设备清洗、消毒方案的合理性（0～2分），横向对比。合理得1.1～2分，较合理得0.6～1分，一般得0～0.5分 | 2分 |  |
| 4 | 质量控制 措施 | 清洗项目质量控制措施的合理性（0～2分），横向对比。合理得1.1～2分，较合理得0.6～1分，一般得0～0.5分 | 2分 |  |
| 5 | 现场秩序 | 清洗消毒期间保证医院正常工作秩序的方案（0～1分），横向对比。有方案的得1分，没有不得分。 | 1分 |  |
| 6 | 安全文明 施工 | 安全文明施工保证体系（0～2分），横向对比。优秀得1.1～2分，较好得0.6～1分，一般得0～0.5分。 | 2分 |  |
| 7 | 设备配置 | 空调清洗设备的配置情况（0～3分），横向对比。优秀得2.1～3分，较好得1.1～2分，一般得0～1分。 | 3分 |  |
| 8 | 分体式空调深度清洗 | 对全院分体式空调进行深度清洗，每年清洗2次得2分，每年清洗1次得1分，不进行深度清洗不得分。 | 2分 |  |
| 9 | 合理化建议 | 针对医院目前的现状进行勘察了解，提出合理化建议。如建议非常合理可行得2分，建议合理但操作性不强得1分，未提供的不得分。 | 2分 |  |
| 10 | 应急响应与服务 | 就近服务，供应商属于湖州市区域的得3分，属于浙江省但在湖州市外的得1分，省外不得分。 根据投标人承诺的现场响应时间评定，承诺服务期内长期派驻人员，1小时内响应的得2分，每增加半个小时的扣1分，扣完该项得分为止。 | 5分 |  |

注：以上评分项涉及的原件资料单独包封，与纸质版投标文件同时递交（无需密封，但应注明投标人名称）。原件的复印件加盖投标单位公章分别放置在投标文件相应的条目中，若投标文件中未附上述资料或没有提供原件的，按相应评分内容不得分处理。

2.2报价评审（70分）：

价格分（投标报价）评定：70分

（1）满足招标文件要求且有效投标价格中的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即70%）×100

（3）评分时保留小数点后2位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

（4）磋商响应供应商的最终总得分为商务技术资信及报价部分得分的总和。

三、评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，评标报告按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

评标报告应包括以下内容：

- 开标记录；（2）评标内容、过程和结果；（3）询标澄清纪要；（4）否决投标情况说明及依据；（5）推荐中标候选人；（6）评标委员会成员名单；（7）其他建议。

第四章   合同条款及格式

发包人：

承包人：

依照中华人民共和国合同法及其他有关法律文件、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本业务经协商一致，订立本协议。

一、业务范围

承包范围：

二、合同服务期

1年，按签订合同之日起计算，即自2024年 月 日至    年 月 日止。一年合同期满后，服务态度好、经考核满意，且经发包人同意后可续签下一年合同期。

三、检查标准及扣罚

1、对风机盘管的清洗（包括冷表器（铝翅片）、风机叶轮、电机表面、托水盘、回风口、送风口、回风过滤网、出风散流器、回风箱、风管等的清洗，铝翅片必要时需用清洗药水进行清洗）。要求清洗时段和招标文件一致，做好档案记录，按照卫生部WS/T396-2012印发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》执行。

2、对分体式空调的清洗。要求清洗时段和招标文件一致，做好档案记录，按照卫生部WS/T396-2012印发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》执行。

3、考核要求：

1)始入场整体清洗完成后，承包人需向发包人提供问题清单。清单需列明电器及帆布等需更换材料，具体规格型号、价格、位置、数量向发包人提出，经发包人审核决定是否由承包方组织实施。

2)巡查不到位、清洗不到位导致严重渗水、滴水每月达五次扣款500元,表面微量滴水渗水能及时处理不扣款。

3）同一位置严重滴水、渗水达三次的扣款500元。

4）严重渗水、滴水原因在发包人的，向发包人提出整改方案。实施后，若还是无改善的，施工费材料费由承包人出。

5）、承包方对巡检发现的盘管出风口及散流器边沿霉斑，必须及时进行清理刷白。1个月内累计发现5处以上霉斑扣罚承包方300元。

6）发包人根据后勤报修记录和不良事件记录分析考核，每月形成评估清单。

7)  合同期满后进行全院满意度调查，由发包人组织发起，承包人共同参与统计，如平均得分达85分的（满分100分），才有续签下一年度合同的资格。

- 在招标区域工作范围内卫生清理、安全事故由承包人自行负责。

- 承包人因在合同范围内施工过程中影响发包人的，发包人有权终止合同。

四、合同价款

壹年期合同总价为           元。（1、2、3、6、9号楼风机盘管清洗消毒数量工程结束后按实结算，单价不变。）

五、付款方式

第一轮清洗调试后付60%，余款40%在最后1个月清洗结束签署年度考核报告后三个月内付清（相应考核扣款同时扣除）。

六、违约责任

承包人未能在合同签署后按照规定期限或发包人同意延长的期限内全面履行义务的或协议期内承包人没履行合同规定义务收到发包人的违约通知书10内未能及时纠正其过失的将终止合同。

七、合同生效

合同订立时间：  年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定             后生效。

八、本协议有效期一年。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

或委托代理人：                        或委托人理人：

日期：                                日期：

第五章    工程量清单

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管 | 清洗消毒 | 2481 | 台 | 深度清洗一年一次；日常滤网清洗按院方要求 |
| 2 | 全院分体式空调 | 清洗消毒 | 约200 | 台 | 按院方要求清洗 |
| 3 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管电器、帆布部分更换 | 维护更换 | 1 | 项 | 如帆布破损、风管裂开必须更换，电器更换需征求院方要求换 |
| 4 | 盘管出风口及散流器霉斑处理刷白 | 维护刷白 | 1 | 项 |  |
| 5 | 中央空调系统按规范检测 | 检测 | 1 | 项 | 中央空调系统检测，每幢楼一个点位 |
| 6 | 空调漏水、不制冷等小型故障问题维修 | 维修 | 1 | 项 | 中央空调开放期间，接院方通知应急维修 |
| 7 | 2号楼4楼设备层、9号楼楼顶净化机组初效过滤器清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 | 按院方要求清洗，不影响手术室正常工作 |
| 8 | 手术室、ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心走廊、9号楼感染楼室内空调滤网清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 | 预计每周清洗消毒一次（实际按院方要求） |

注：

- 风机盘管清洗包括冷表器（铝翅片）、风机叶轮、电机表面、托水盘、回风口、送风口、回风过滤网、出风散流器、回风箱、风管等的清洗，铝翅片必要时需用清洗药水进行清洗。

- 清洗维护方需协同院方对辖区内所有的空调进行统计编号，并编制电子文档，一则便于清洗汇总统计，二则可在院方相关部门保修时做到快速反应。

- 维护更换按相关实际需求进行。1、2、3、6、9号楼风机盘管电器部分更换维护，如电容、执行器、控制器等征求院方同意更换；1、2、3、6、9号楼风机盘管材料等维护更换，如帆布破损、风管裂开等必须更换。

- 人员投入：运行前清洗调试更换，运行期间驻点人员白天例行检修清洗。如有部门报修，首先要院方派人到现场核实是否属于清洗原因引起，一经确认，清洗方必须及时到位，对发现的故障、漏水马上处理。如晚间遇特殊情况，报修部门可直接通知清洗维护方。

- 制冷期：每年5月份对所有盘管进行清洗消毒调试，五月常驻一名员工维护，持续到十月。制热期不做要求。

- 考核要求：

1) 整体清洗完成后，承包人需向发包人提供问题清单，清单需列明电器及帆布等需更换材料，具体规格型号、价格、位置、数量向发包人提出，经发包人审核决定是否由承包方组织实施。

2)巡查不到位、清洗不到位导致严重渗水、滴水每月达五次扣款500元,表面微量滴水渗水能及时处理不扣款。

3）同一位置严重滴水、渗水达三次的扣款500元。

4）严重渗水、滴水原因在发包人的，向发包人提出整改方案。实施后，若还是无改善的，施工费材料费由承包人出。

5）承包方对巡检发现的盘管出风口及散流器边沿霉斑，必须及时进行清理刷白。1个月内累计发现5处以上霉斑扣罚承包方300元。

6）发包人根据后勤报修记录和不良事件记录分析考核，每月形成评估清单。

7) 合同期满后进行全院满意度调查，由发包人组织发起，承包人共同参与统计，如平均得分达85分的（满分100分），才有续签下一年度合同的资格。

8）科室、病区清洗空调滤网后，需相应科室负责人签字确认。

7、验收标准按卫生部WS/T396-2012印发的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、中华人民共和国卫生行业标准WS 488-2016《医院中空调系统运行管理》执行，工程完成后需提供县级以上疾控中心出具检测合格证书或报告书，检测种类和结果需县疾控中心认可。

第六章    投标文件格式

（注：本章仅提供部分格式，对于未提供格式的内容请自行确定，特此说明。）

1. 封面（格式）

4  合长兴县人民医院2024-2025年度全院中央空调通风系统清洗消毒项目

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

2、投   标   函

致                           ：

现已收悉　   项目名称    的招标文件 ，本人代表投标人               （投标人名称），提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

- 投标总价              （大写），（小写 ：              ）。

- 我方承诺本项目服务期为： 1 年。

3、我方承诺：

（1）保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

（2）保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（5）本投标自开标之日起 90  天内有效。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月   日

3、招标响应文件外层包装封面格式

1、所有招标响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

招标响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

4、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

5、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

6、资信及商务文件、技术文件格式

1、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）招标保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（6）有效的资质证书（，复印件加盖公章）；（原件备查）

（7）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（8）供应商近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（9）供应商单位情况表；

（10）商务响应表；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

7、投标报价表

金额：元

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 数量 | 单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、3、6、9号楼风机盘管 | 清洗消毒 | 2481 | 台 |  |
| 2 | 全院分体式空调 | 清洗消毒 | 约200 | 台 |  |
| 3 | 1、2、3、6、9号楼更换风机盘管电电容、面板控制器、帆布等各种配件更换 | 维护更换 | 1 | 项 |  |
| 4 | 盘管出风口及散流器霉斑处理刷白 | 维护刷白 | 1 | 项 |  |
| 5 | 中央空调系统按规范检测 | 检测 | 1 | 项 |  |
| 6 | 空调漏水、不制冷不制热等故障问题维修 | 维修 | 1 | 项 |  |
| 7 | 2号楼4楼设备层净化机组初效过滤器清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 |  |
| 8 | 1号楼楼顶、2号楼5楼平台、9号楼楼顶中央空调机组散热器清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 |  |
| 9 | 手术室、ICU、EICU、感染科、发热门诊、静配中心、血透室、内镜中心走廊、室内空调滤网清洗 | 清洗消毒 | 1 | 项 |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、该表中的报价应与投标函中的报价完全一致，否则将作为废标处理。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

8、授权委托书

本人         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 授权代表身份证复印件粘贴处： | 投标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 9、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 招标响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第二章 招标需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，招标供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致招标被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

10、设备投入表

| 名称 | 型号 | 用途 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11、工具配置表

| 名称 | 型号 | 用途 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：本章仅提供部分格式，对于未提供格式的内容请自行确定，特此说明。）