## 国家表 (hidden)
附件1
医疗卫生强基工程专项2026年中央预算内投资计划建议方案表
单位：万元
重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资计划 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目 责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注
| 合计（ 1个） |  |  |  |  | 合计 | #REF! | 0 | 0 | 5000
[6 empty] | 中央预算内投资 | #REF! |  |  | 5000
[6 empty] | 地方投资 | 800
[6 empty] | 其他投资 | #REF!
1 | 长兴县人民医院医共体医疗卫生强基工程建设项目 | 改建 | 项目以长兴县人民医院为牵头单位，对集团总院及煤山、图影等重点分院进行系统性改造升级，改造面积约3.42万平方米；为总院和重点分院配置医学影像、心电诊断、医学检验等五大资源共享中心建设相关的关键医疗设备并升级信息化系统；为分院配置5辆救护车，因地制宜改造急救站点两处。 | 2026 | 2028 | 合计 | #REF! | 0 | 0 | 5000 | 土建和部分医疗设备采购 | 长兴县人民医院，朱永琴 | 长兴县卫生健康局，俞锋
[6 empty] | 中央预算内投资 | #REF! |  |  | 5000
[6 empty] | 地方投资 | 800
[6 empty] | 其他投资 | #REF!

## 医疗设备
长兴县人民医院医共体医疗卫生强基工程建设项目——医疗设备购置
序号 | 单位 | 更新设备名称 | 拟购置设备的主要参数 | 数量（台/套） | 设备单价（万元） | 设备总价（万元）
|  | 动态血压记录仪 | 连续24小时检测血压，可以手动设置测量模式，带分析软件，可以生成数据汇总报告，病例管理。 | 8 | 1 | 8 | 5
|  | 血气分析仪 | 具有血气分析，电解质分析，生化分析，血氧分析功能 | 1 | 7 | 7 | 6
|  | 压力蒸汽灭菌器 | 100L以上，内循环，可移动脉动真空蒸汽灭菌器，用于医疗器具、手术器械湿热灭菌和灭菌后的干燥。 | 1 | 8 | 8 | 7 | 23 | 10
|  | 3D/4K腹腔镜 | 1、整套系统具备原生 3D‑4K+ICG荧光成像，电子镜模式下不需要更换镜体即可切换白光与荧光模式。 2、摄像主机原生输出分辨率≥3840×2160 逐行扫描；2D 模式≥60fps，3D 模式≥30fps；支持 3D/2D 画面同时输出双显示器。 3、3D 电子腹腔镜双目双 4K CMOS，景深覆盖 3‑200mm；镜头具主动电加热防雾；镜体支持高温高压、低温等离子灭菌。 4、冷光源输出光通量≥2000lm，LED 寿命≥30000 小时，白光与近红外荧光可同步输出。 5、主机可 4K 视频 / 图片本地录制存储，支持 DICOM 格式对接院内 PACS 系统。 | 1 | 200 | 200
|  | 眼科显微镜 | 满足白内障超声乳化、青光眼、玻璃体视网膜等眼科前后节手术需求； | 1 | 120 | 120
|  | 脑外显微镜 | 适配脑肿瘤切除、脑血管病手术、脊柱显微外科等神经外科手术需求，摄像系统需配备高清摄像模块，支持3D外视功能，可外接医用监视器实现全员共享手术视野，支持图像、视频录制与存储。 | 1 | 150 | 150
|  | 钬激光 | Ho:YAG钬激光，工作波长2100nm，最大输出功率≥75W，单脉冲能量至少覆盖0.5-6J可调，能开展高效碎石，前列腺激光剜除等手术 | 1 | 80 | 80
|  | c型臂 | 数字平板探测器，满足骨科脊柱、关节、创伤手术中术中透视、摄影定位需求 | 1 | 80 | 80
2 | 长兴县水口乡卫生院 | X射线计算机体层摄影设备（16排及以上） | 球管热容量：6.3 M及以上；冷却方式：油冷+风冷；冷却率：800 kHU/min；焦点技术：双焦技术；管电压：80-140 kV，管电流：10-440 mA， 高压发生器功率：≥40 kW）；探测器：≥16排 ；最小层厚：0.625 mm； 旋转速度：≤0.8 s/圈； 机架孔径：≥70 cm，扫描FOV：≤50 cm； 空间分辨率：≤0.5 mm，重建矩阵：512×512 | 1 | 220 | 220 | 8
|  | 口腔CT机 | / | 1 | 35 | 35 | 9
|  | 全自动血液细胞分析仪 | / | 1 | 15 | 15 | 10
3 | 长兴太湖街道社区卫生服务中心 | X射线计算机体层摄影设备（16排及以上） | 球管热容量：6.3 M及以上；冷却方式：油冷+风冷；冷却率：800 kHU/min；焦点技术：双焦技术；管电压：80-140 kV，管电流：10-440 mA， 高压发生器功率：≥40 kW）；探测器：≥16排 ；最小层厚：0.625 mm； 旋转速度：≤0.8 s/圈； 机架孔径：≥70 cm，扫描FOV：≤50 cm； 空间分辨率：≤0.5 mm，重建矩阵：512×512 | 1 | 220 | 220 | 11
|  | 电解质分析仪 | 检测人体中电解质离子的浓度含量 测试原理：离子选择性电极 标本容量：无 测试速度：≤25秒 检测灵敏度：高 检测分辨率：高 检测项目：K、Na、Cl、Ca、PH | 2 | 2.5 | 5 | 12
|  | 幽门螺杆菌测试仪 | 测试速度：测量一个病人的样本的时间约在3分钟以内 检测灵敏度：对无淬灭碳[14C]标准源的探测效率 ≥87% 检测分辨率：敏感性96.5%，特异性91.8%，符合率为94.6% | 1 | 5 | 5 | 13
4 | 长兴县煤山镇卫生院 | X射线计算机体层摄影设备（16排及以上） | 球管热容量：6.3 M及以上；冷却方式：油冷+风冷；冷却率：800 kHU/min；焦点技术：双焦技术；管电压：80-140 kV，管电流：10-440 mA， 高压发生器功率：≥40 kW）；探测器：≥16排 ；最小层厚：0.625 mm； 旋转速度：≤0.8 s/圈； 机架孔径：≥70 cm，扫描FOV：≤50 cm； 空间分辨率：≤0.5 mm，重建矩阵：512×512 | 1 | 220 | 220 | 14
|  | 全自动血液分析仪 | 检验科血常规检测 | 2 | 12 | 24 | 15
|  | 口腔种植机 | 适用于口腔种植业务开展 | 1 | 8 | 8 | 16
|  | 口腔种植无影灯 |  | 1 | 3 | 3 | 17
|  | 种植牙椅 |  | 1 | 8 | 8 | 18
|  | 微波治疗仪 | 1、微波源 类型:固态微波源(915MHz士40MHz) 功率:双通道，每通道0-50W分档可调，各档间隔1W，误差士30%2.2冷却水循环系统 预设温度:20°C连续可调，误差小于士1°C流量:不小于50ml/min 治疗时间可变时间:0min-30min，每档2min,误差不大于士lmin;固定时间:1小时，误差不大于士lmin。 2、正常工作条件 环境温度:5°C-40°C相对湿度:≤80% 大气压力:86 kPa -106kPa 电源条件:电源:ac220V 频率:50Hz士1Hz 功率:≤1500VA | 1 | 2 | 2
|  | MOTO-MED(上下肢主被动康复训练器) | 1、具有量化功能:整个训练过程可屏幕显示，显示屏的对比度可调范围0-20;可显示左右肢的的对称性训练(肌张力分析)，有两种显示方式供选择 2、有四轮易于移动，固定，上下高度能调节。有专用的床头固定装 置，可针对卧床不起的患者*3、有三种运动方式;被动、主动、助力，三种运动方式可以自由转换，也可以手动选择运动方式 4、平稳驱动系统 5、痉挛控制功能:可智能识别痉挛，并自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛 6、按钮操作:按键音量分三个档位:静音、低音、高音 7、训练参数可分标准参数和个人参数 8、训练模式有两种:普通模式和专家模式 9、普通模式下:踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2一30分钟之间，速度范围0一60转/分钟 10、最大速度:70-120转/分钟 11、阻力挡位范围0-12 12、电机动力范围0.6-9.2Nm 13、定时范围为0-120分钟 14、专家模式具有预设功能。 15、中文显示 | 1 | 8.8 | 8.8
|  | 多关节主被动训练仪 | 结构及组成：RH—ZBD—IA：主机、上肢训练部分、声控传感器、急停按钮、立杆。RH—ZBD—IB：主机、上肢训练部分、功能性电刺激接口、声控传感器、急停按钮、立杆、脚轮、绑带。RH—ZBD—ⅡA：主机、下肢训练部分、声控传感器、固定腿板、脚踏板、急停按钮、立杆。RH—ZBD—ⅡB：主机、下肢训练部分、功能性电刺激驱动接口、声控传感器、固定腿板、脚踏板、急停按钮、立杆、绑带。RH—ZBD—ⅢA：主机、手柄、脚踏板、上肢训练部分、声控传感器、急停按钮、立杆、绑带。RH—ZBD—ⅢB：主机、电视接口、上肢训练部分、上肢臂、脚踏板、声控传感器、急停按钮、固定腿板、立杆、绑带。主要技术指标：1.运动阻力：0～20Nm可调，分20档设定，步进为1Nm；2.运动速度：0～95rpm；3.训练时间：1min～120min。 | 1 | 4.5 | 4.5
|  | 吞咽治疗仪 | 治疗仪由主机、治疗电极(橡胶电极6×8cm)和相应电缆线组成。刺激方式：传统式、波涌式、频率/脉宽调节式、混合频率式、交替脉宽式、间歇式，输出参数及波形图见标准。 | 1 | 7.8 | 7.8
5 | 长兴县雉城街道社区卫生服务中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身机，含腹部探头、高频探头、心脏探头、腔内探头 | 3 | 30 | 90 | 19
|  | 尿液分析仪 | 满足临床检验诊疗业务 | 4 | 0.55 | 2.2 | 20
|  | 血液细胞分析仪 | 满足临床检验诊疗业务 | 1 | 15 | 15 | 21
|  | 全自动血压计 | 满足日常血压监测 | 1 | 2.5 | 2.5 | 22
|  | 全自动血压计 | 满足日常血压监测 | 3 | 2.5 | 7.5 | 23
|  | 幽门螺杆菌测试仪 | 满足临床检验诊疗业务 | 1 | 5 | 5 | 24
6 | 长兴县小浦镇卫生院 | 幽门螺杆菌测试仪 | / | 1 | 5 | 5 | 25
|  | / | 洁牙，消毒一体 | 1 | 2.25 | 2.25 | 26
|  | X射线计算机体层摄影设备（16排及以上） | 球管热容量：6.3 M及以上；冷却方式：油冷+风冷；冷却率：800 kHU/min；焦点技术：双焦技术；管电压：80-140 kV，管电流：10-440 mA， 高压发生器功率：≥40 kW）；探测器：≥16排 ；最小层厚：0.625 mm； 旋转速度：≤0.8 s/圈； 机架孔径：≥70 cm，扫描FOV：≤50 cm； 空间分辨率：≤0.5 mm，重建矩阵：512×512 | 1 | 220 | 220 | 27
7 | 长兴龙山街道社区卫生服务中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 由主机及附件，全身机，含腹部探头、高频探头、心脏探头、腔内探头等 | 1 | 60 | 60 | 28
|  | 电解质分析仪 | 由主机及附件，测试项目：K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH、TCO2、AG | 1 | 2 | 2 | 29
|  | 血细胞分析仪（五分类） | 由主机及附件，供临床检验中作血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。 | 1 | 15 | 15 | 30
|  | X射线计算机体层摄影设备（16排及以上） | 球管热容量：6.3 M及以上；冷却方式：油冷+风冷；冷却率：800 kHU/min；焦点技术：双焦技术；管电压：80-140 kV，管电流：10-440 mA， 高压发生器功率：≥40 kW）；探测器：≥16排 ；最小层厚：0.625 mm； 旋转速度：≤0.8 s/圈； 机架孔径：≥70 cm，扫描FOV：≤50 cm； 空间分辨率：≤0.5 mm，重建矩阵：512×512 | 1 | 220 | 220 | 31
|  | 幽门螺杆菌测试仪 | / | 1 | 5 | 5 | 32
|  | 生物显微镜 | / | 1 | 1.5 | 1.5 | 33
8 | 长兴县图影社区卫生服务中心 | 血细胞分析仪 | 28项报告参数，12 项研究参数，3个直方图、 3个二维散点图、1个三维散点图 | 1 | 15 | 15 | 38
|  | X射线计算机体层摄影设备（16排及以上） | 球管热容量：6.3 M及以上；冷却方式：油冷+风冷；冷却率：800 kHU/min；焦点技术：双焦技术；管电压：80-140 kV，管电流：10-440 mA， 高压发生器功率：≥40 kW）；探测器：≥16排 ；最小层厚：0.625 mm； 旋转速度：≤0.8 s/圈； 机架孔径：≥70 cm，扫描FOV：≤50 cm； 空间分辨率：≤0.5 mm，重建矩阵：512×512 | 1 | 220 | 220 | 39
|  | 幽门螺杆菌测试仪 | 测试速度：测量一个病人的样本的时间约在3分钟以内 检测灵敏度：对无淬灭碳[14C]标准源的探测效率 ≥87% 检测分辨率：敏感性96.5%，特异性91.8%，符合率为94.6% | 1 | 5 | 5 | 40
|  | 胃动力治疗仪 | 胃肠起搏双模式；多通道输出，强度可调；可存储病历、打印报告；触屏操作 | 1 | 4.8 | 4.8 | 41
| 合计 |  |  | 58 |  | 2336.85 |  | #REF!

## 煤山、图影两家基层分院改造 (hidden)
2家基层分院改造情况
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 主要建设内容 | 房屋是否框架结构或砖混结构 | 层数地上地下 | 层高m | 项目建设的必要性 | 建设面积m²
3 | 长兴县煤山镇卫生院 | 长兴县煤山镇 | 新槐院区1楼改造CT室、2楼口腔种植室改建，2楼中医馆、2楼输液室扩建; 白岘院区3楼病房升级改造，增加康复护理功能。 | 新槐院区：框架结构；白岘院区：框架结构； | 新槐院区：地上3层；白岘院区：地上4层 | 新槐院区：3m；白岘院区：3m | 煤山镇地处西部低山丘陵区域，服务范围广、老年人口与慢病患者集中，现有业务用房陈旧、功能布局不合理，CT、口腔种植、康复护理等服务能力薄弱，难以满足辖区群众就近诊疗需求。本项目通过改造放射机房、扩建中医馆与输液室、升级病房康复护理功能、配齐 CT 与口腔种植设备，可补齐基层医疗硬件短板，探索 “医疗 + 养老” 融合服务，强化急诊急救与健康管理能力，是筑牢山区健康网底、推动优质资源下沉、提升基层首诊承接力的迫切需要。 | 新槐院区： CT室60㎡ 口腔种植室25㎡ 中医馆85㎡ 输液室60㎡ 白岘院区： 病房615㎡
7 | 长兴县图影社区卫生服务中心 | 长兴县图影社区 | 1楼原DR室改造为CT室，1楼口腔科改造为DR室，原口腔科搬迁辅房1楼120边上改造 | 框架结构 | 地上3层，地下架空半层 | 3.3 | 图影社区位于太湖沿岸旅游板块，流动人口多、应急需求突出，现有放射、口腔、输液等业务空间不足，缺乏标准化 CT 机房，急救与康养服务能力偏弱。通过改造放射用房、扩建输液厅、完善口腔与公卫服务区域、配齐基层 CT 设备，可快速提升诊断能力、改善就医环境、缩短急救响应时间，满足景区与居民双重医疗保障需求，是补齐环湖区域医疗短板、完善县域急救网络、提升公共卫生应急能力的必要举措。 | 135
| 合计 | [6 empty] | 980

## 影像共享中心机房改造（分院） (hidden)
基层分院放射机房改造情况
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 主要建设内容 | 房屋是否框架结构或砖混结构 | 层数地上地下 | 净层高m | 项目建设的必要性 | 建设面积m² | 项目联系人/手机
1 | 长兴县水口乡卫生院 | 长兴县水口乡 | 医院CT室改造（门诊1楼原DR机房或原辅房1楼食堂区域） | 框架结构 | 地上3层 | 3.6 | 现有放射用房面积不足、布局混乱，防护不达标，无法安装 16 排 CT，群众影像检查需外出就医。改造后可配齐基层 CT，满足山区群众就近检查需求，缩短急救与慢病诊断时间，是解决山区看病远、检查难的现实需要。 | 60 | 卢瑜15257215188
2 | 长兴太湖街道社区卫生服务中心 | 太湖分院1楼中药库 | 1楼中药库改建成CT室 | 框架结构 | 地上3层 | 3.6 | 原中药库空间狭小、流程不合理，不具备放射诊疗条件，辖区企业多、体检需求大，无标准化 CT 机房导致服务能力不足。改造后可建成规范放射科，满足体检与慢病筛查，是解决城区周边检查拥挤、提升首诊能力的迫切需要。 | 60 | 谢永丰/15857246444
3 | 长兴县龙山街道社区卫生服务中心 | 长兴县龙山街道社区卫生服务中心内，医疗废物辅房西侧地块。 | 1楼新建放射科用房（CT、DR、牙片机机房+操作室）（单层平顶框架结构）。 | 框架结构 | 地上3层，地下1层 | 3.6 | 现有放射科房屋老旧、面积不够，无法满足 CT、DR、牙片机安装使用，新城区人口增长快但影像服务薄弱。通过新建标准化放射机房，补齐设备安装条件，是解决新城区医疗配套不足、方便居民就近就医的必要举措。 | 105 | 周伟强13587237797
4 | 小浦镇卫生院 | 长兴县小浦镇 | 医院CT室改造（门诊1楼原DR机房），原空置用房改为DR机房 | 框架结构 | 地上1层 | 3.6 | 为满足辖区居民对我院医疗服务的需求，建设后将进一步扩大医疗范围，提升整体服务能力。 | 95
| 合计 | [6 empty] | 320

## 急救体系完善 (hidden)
急救医疗服务体系基层分院提升
序号 | 项目名称 | 项目所在地情况 | 主要建设内容 | 建设必要性 | 建设后提升性
1 | 长兴县水口乡卫生院 | 长兴县水口乡（西部低山丘陵区，服务半径大、交通不便，常住人口约 1.74 万人） | 新增 120 急救车（含车载除颤仪、心电监护仪、呼吸机等急救设备），配套建设急救车专用停放场地 | 为满足辖区偏远村落应急医疗救援需求，配置 120 急救车，提升突发公共卫生事件处置能力，缩短急救响应时间 | 1. 急救响应时间由平均 20 分钟以上缩短至 12 分钟内； 2. 覆盖全乡 11 个行政村，实现山区急救网络 “无盲区”； 3. 可独立完成创伤、心脑血管急症等初步处置，降低转运途中风险。
2 | 长兴县雉城街道社区卫生服务中心 | 长兴县雉城街道（老城区，人口密度大、老龄化程度高，常住人口约 11.47 万人） | 120 急救站点建设：改造急救业务用房 85㎡，配套建设 120 急救车专用停放场地，完善场地硬化、照明及充电设施 | 完善城区急救网络，缩短急救半径，满足辖区居民对院前急救服务的需求，提升突发公共卫生事件应急处置能力 | 1. 城区急救平均反应时间由 8 分钟缩短至 5 分钟内； 2. 可同时承接 2-3 起急救任务，应对大型活动及突发公共卫生事件能力显著增强； 3. 与县人民医院胸痛、卒中中心实现无缝衔接，提升心脑血管急症救治成功率。
3 | 长兴县龙山街道社区卫生服务中心 | 长兴县龙山街道（新城区，人口增长快、高端住宅集中，常住人口约 7.33 万人） | 120 急救站点建设：改造急救业务用房 85㎡，规划急救车停放区域，配套建设应急通道及快速接诊窗口 | 强化城乡结合部应急医疗保障，缩短急救响应时间，提升突发公共卫生事件处置能力 | 1. 填补新城区急救站点空白，服务半径控制在 3 公里内； 2. 具备批量伤员接收和快速分诊能力，可作为区域急救枢纽； 3. 提升对高端医疗需求和突发公共卫生事件的综合保障能力。
4 | 长兴县图影社区卫生服务中心 | 长兴县图影社区（太湖沿岸，旅游景区多、流动人口大，常住与流动人口总计约 1.3 万人） | 新增 120 急救车（含车载除颤仪、心电监护仪、呼吸机等急救设备），配套建设急救车专用停放场地 | 满足辖区偏远村落应急医疗救援需求，配置 120 急救车，提升突发公共卫生事件处置能力，缩短急救响应时间 | 1. 实现太湖旅游度假区急救全覆盖，保障游客及居民安全； 2. 急救响应时间缩短至 10 分钟内，满足景区突发事故救援需求； 3. 可与水上救援力量联动，提升水域救援能力。
5 | 长兴县林城镇卫生院 | 长兴县林城镇（中部平原，工业企业多、交通流量大，常住人口约 3.95 万人） | 新增 120 急救车（含车载除颤仪、心电监护仪、呼吸机等急救设备），配套建设急救车专用停放场地 | 为满足辖区偏远村落应急医疗救援需求，配置 120 急救车，提升突发公共卫生事件处置能力，缩短急救响应时间 | 1. 覆盖全镇 18 个行政村及工业园区，急救服务半径缩短至 8 公里； 2. 提升对交通事故、工业伤害等创伤患者的现场处置和快速转运能力； 3. 作为县域急救网络的重要节点，有效分流县人民医院急救压力。

## 8家分院改造合计 (hidden)
8家基层分院改造情况梳理
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 主要建设内容 | 房屋是否框架结构或砖混结构 | 层数地上地下 | 层高m | 项目建设的必要性 | 建设面积m²
1 | 长兴县水口乡卫生院 | 长兴县水口乡 | 医院CT室改造（门诊1楼原DR机房或原辅房1楼食堂区域），新增120急救车 | 框架结构 | 地上3层 | 3.6 | 为满足辖区居民对我院医疗服务的需求，建设后将进一步扩大诊疗范围，完善区域急救服务网络，提升整体服务能力。 | CT室60㎡
2 | 长兴太湖街道社区卫生服务中心 | 太湖分院1楼中药库 | 1楼中药库改建成CT室 | 框架结构 | 地上3层 | 3.6 | 为满足辖区居民、开发区各企业体检的医疗服务的需求，建设后将进一步扩大医疗范围，提升整体服务能力。 | CT室60㎡
3 | 长兴县煤山镇卫生院 | 长兴县煤山镇 | 新槐院区1楼改造CT室、2楼口腔种植室改建，2楼中医馆、2楼输液室扩建; 白岘院区3楼病房升级改造，增加康复护理功能。 | 新槐院区：框架结构；白岘院区：框架结构； | 新槐院区：地上3层；白岘院区：地上4层 | 新槐院区：3m；白岘院区：3m | 为满足辖区居民对我院医疗服务的需求，建设后将进一步扩大诊疗范围，提升整体服务能力。 | 新槐院区： CT室60㎡ 口腔种植室25㎡ 中医馆85㎡ 输液室60㎡ 白岘院区： 病房615㎡ | 845
4 | 长兴县雉城街道社区卫生服务中心 | 长兴县雉城街道 | 120急救站点 | / | / | / | 配套建设 120 急救车专用停放场地，完善场地硬化、照明及充电桩设施 | 85㎡
5 | 长兴县小浦镇卫生院 | 长兴县小浦镇 | 医院CT室改造（门诊1楼原DR机房），原空置用房改为DR机房 | 框架结构 | 地上1层 | 3.6 | 为满足辖区居民对我院医疗服务的需求，建设后将进一步扩大医疗范围，提升整体服务能力。 | 60+35㎡ | 320
6 | 长兴县龙山街道社区卫生服务中心 | 长兴县龙山街道社区卫生服务中心内，医疗废物辅房西侧地块。 | 1楼新建放射科用房（CT、CBCT、DR机房+操作室）（单层平顶框架结构）。 | 框架结构 | 地上3层，地下1层 | 3.6 | 原有放射科房屋面积无法满足设备安装和使用。 | 105㎡
|  |  | 120急救站点 |  |  |  | 规划急救车停放区域，配套建设应急通道及快速接诊窗口 | 85㎡
7 | 长兴县图影社区卫生服务中心 | 卫生院内 | 1楼原DR室改造为CT室，1楼口腔科改造为DR室，原口腔科搬迁辅房1楼120边上改造 | 框架结构 | 地上3层，地下架空半层 | 3.3 | 为满足辖区居民对我院医疗服务的需求，建设后将进一步扩大诊疗范围，提升整体服务能力。 | CT室45㎡，DR室25㎡，口腔科25㎡ | 135
|  |  | 1楼输液厅扩建 | 框架结构 | 地上3层，地下架空半层 | 3.3 | 为满足门诊输液患者就诊输液服务 | 40㎡
|  |  | 新增 120 急救车 |  |  |  | 强化城乡结合部应急医疗保障，缩短急救响应时间 |  | 1300
8 | 长兴县林城镇卫生院 | / | 新增 120 急救车 | / | / | / | 为满足辖区偏远村落应急医疗救援需求，配置 120 急救车，提升突发公共卫生事件处置能力 | /